## Sheet1
Type of Change | UPC | Part Number | Description | Price | Weight | Style | Size | Non Returnable Flag | Non Return Non Cancel Flag | Replacement Part
New | 88348147609 | S333PFQ726 | S333PFQ42013015 V3302 K5.6 ~ CNCL PEN 200F/93C QR CP 13 IN | 415.5 | 3.94 | PFQ | - |  | X | -
New | 68830454506 | S363BCS406 | S363BCS42035214 V3605 K5.6 ~ PEN 155F/68C SR CP 35 1/4 IN ~ | 400.5 | 8.44 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830454513 | S363BCS413 | S363BCS42037014 V3605 K5.6 ~ PEN 155F/68C SR CP 37 IN EXT | 429 | 8.74 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515024396 | S281CCQ1W0 | V2826 K2.8 HSW 155F/68C QR ~ BRIGHT WHITE 1/2 NPT | 53.5 | 0.1 | CCQ | - |  |  | Y282615503
New | 19515029833 | V00476VB1H | 1/2 76V INT VLV MN UNIONxFN ~ 0.5 GPM LP RANGE CART 10 | 226.5 | 2.28 | 76V | 1/2 |  | X | -
New | 19515034608 | F030A81G00 | 3 LONG ADJUSTABLE PIPE CLAMP ~ ANCHOR A81 GLV CS | 4263.5 | 72.8 | A81 | 3 |  | X | -
New | 19515034609 | F040A81G00 | 4 LONG ADJUSTABLE PIPE CLAMP ~ ANCHOR A81 GLV CS | 4366.5 | 76.4 | A81 | 4 |  | X | -
New | 19515034610 | F050A81G00 | 5 LONG ADJUSTABLE PIPE CLAMP ~ ANCHOR A81 GLV CS | 4704.5 | 78.4 | A81 | 5 |  | X | -
New | 19515035042 | G024607LP1 | 2 1/2 GSK 607 P VP MWS MANUFA~ CTURED WITHOUT SILICONE | 118 | 0.19 | 607 | 2 1/2 |  | X | -
New | 19515035095 | S363CFQDXZ | S363CFQ4NX40012 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR VC250 CTD HD ~ | 590.5 | 9.34 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515035097 | S363CFQVAS | S363CFQ4NX39612 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR VC250 CTD HD ~ | 573 | 9.34 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515034612 | F100A81G00 | 10 LONG ADJUSTABLE PIPE CLAMP~ ANCHOR A81 GLV CS | 5949.5 | 127 | A81 | 10 |  | X | -
New | 19515035098 | S363CFQDAS | S363CFQ4NX41012 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR VC250 CTD HD ~ | 605 | 9.54 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515035100 | S363CFQUU9 | S363CFQ4NX40412 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR VC250 CTD HD ~ | 590.5 | 9.44 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515035102 | S363CFQHUG | S363CFQ4NX41412 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR VC250 CTD HD ~ | 561.5 | 9.64 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515035103 | S363CFQUZS | S363CFQ4NX39212 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR VC250 CTD HD ~ | 573 | 9.24 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515035106 | S363CFQWDD | S363CFQ4NX40212 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR VC250 CTD HD ~ | 590.5 | 9.44 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515034730 | S34KQCS610 | V3429 K11.2 ELO UP 155F/68C SR 3/4 IGS W/V9 CPL | 71 | 0.384 | QCS | - |  | X | -
New | 19515034731 | S34KQFS610 | V3429 K11.2 ELO UP 200F/93C SR 3/4 IGS W/V9 CPL | 71 | 0.384 | QFS | - |  | X | -
New | 19515035209 | FF013540RC | 6x6x2 RD TEE 354 CPVC 175 PSI~ SCH 80 GRVxGRVxSOC C/E=6 1/2 | 547.5 | 7.18 | 354 | 6X6X2 |  | X | -
New | 19515031083 | S561YFQ415 | V5625 K5.6 UP BACK TO BACK ~ ATTIC 200F/93C QR BR 12/12 ~ | 263 | 0.1 | YFQ | - |  |  | -
New | 19515034616 | F120A81G00 | 12 LONG ADJUSTABLE PIPE CLAMP~ ANCHOR A81 GLV CS | 6287.5 | 130.4 | A81 | 12 |  | X | -
New | 19515034617 | F020A82G00 | 2 SHORT ADJUSTABLE PIPE CLAMP~ ANCHOR A82 GLV CS | 4046.5 | 61.3 | A82 | 2 |  | X | -
New | 19515034619 | F030A82G00 | 3 SHORT ADJUSTABLE PIPE CLAMP~ ANCHOR A82 GLV CS | 4077.5 | 61.9 | A82 | 3 |  | X | -
New | 19515034581 | S333PCSAAE | S333PCS54019015 V3303 K8.0 ~ CNCL PEN 155F/68C SR WH 19 IN | 413.5 | 5.14 | PCS | - |  | X | -
New | 19515034620 | F040A82G00 | 4 SHORT ADJUSTABLE PIPE CLAMP~ ANCHOR A82 GLV CS | 4181.5 | 65.5 | A82 | 4 |  | X | -
New | 19515034622 | F060A82G00 | 6 SHORT ADJUSTABLE PIPE CLAMP~ ANCHOR A82 GLV CS | 4757.5 | 88.5 | A82 | 6 |  | X | -
New | 19515034623 | F080A82G00 | 8 SHORT ADJUSTABLE PIPE CLAMP~ ANCHOR A82 GLV CS | 4887.5 | 90.5 | A82 | 8 |  | X | -
New | 19515034297 | S363CFQWAY | S363CFQ4B007412 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR BLK RAL9004 ~ | 308.5 | 2.84 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515034300 | S363CFQRAW | S363CFQ4NX24613 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR VC250 CTD HD ~ | 425 | 6.34 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515034301 | S363CFQWIN | S363CFQ4B015412 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR BLK RAL9004 ~ | 349.5 | 4.44 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515034303 | S363CFQGAT | S363CFQ4B014412 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR BLK RAL9004 ~ | 349.5 | 4.24 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515034304 | S363CFQEEW | S363CFQ4B014012 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR BLK RAL9004 ~ | 349.5 | 4.14 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515034305 | S363CFQPL8 | S363CFQ4NX24213 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR VC250 CTD HD ~ | 425 | 6.24 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515034307 | S563PCQ097 | S563PCQ42014415 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR CP ~ | 415.5 | 4.24 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515034308 | S563PCQ099 | S563PCQ42012415 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR CP ~ | 385 | 3.84 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515034309 | S563PCQ098 | S563PCQ42013415 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR CP ~ | 415.5 | 4.04 | PCQ | - |  | X | -
New | 68830456538 | S363BCQA90 | S363BCQ42031410 V3606 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR CP 31 1/2 IN ~ | 406.5 | 7.64 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830456561 | S363BCQB14 | S363BCQ42037210 V3606 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR CP 37 1/4 IN ~ | 452.5 | 8.84 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830456536 | S363BCQA88 | S363BCQ42031010 V3606 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR CP 31 IN ~ | 406.5 | 7.54 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830456529 | S363BCQA81 | S363BCQ42029210 V3606 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR CP 29 1/4 IN ~ | 406.5 | 7.24 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 88348154387 | S363CFQH10 | S363CFQ4B008012 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR BLK RAL9004 ~ | 308.5 | 2.94 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 88348154388 | S363CFQH11 | S363CFQ4B007612 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR BLK RAL9004 ~ | 308.5 | 2.94 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515034313 | S333PFQH88 | S333PFQ42035215 V3302 K5.6 ~ CNCL PEN 200F/93C QR CP ~ | 506.5 | 8.44 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515034314 | S333PFQH87 | S333PFQ42035415 V3302 K5.6 ~ CNCL PEN 200F/93C QR CP ~ | 506.5 | 8.44 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515034318 | S271HFQ4B0 | V2758 K5.6 ECLH HSW 200F/93C ~ QR BLK 1/2 NPT | 49.5 | 0.165 | HFQ | V2701 & V2705 SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 88348147006 | S363CFQD00 | S363CFQ42019212 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR CP 19 1/4 IN ~ | 366.5 | 5.24 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 88348171254 | V060317PE2 | 6 CKV 317 E 37H-77 ARM & SPG~ C060111211 | 4626.5 | 108 | 317 | 6 |  | X | -
New | 19515034331 | S363CFQYEW | S363CFQ42036612 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR CP 36 3/4 IN ~ | 476 | 8.74 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515034460 | SE40P00020 | V56 EXP PLATE CNCL WINDOW SPK~ CHROME | 14.5 | 0.094 | P00 | 5X5X6 |  |  | -
New | 19515034462 | SE40P00040 | V56 EXP PLATE CNCL WINDOW SPK~ RAL9010 WHITE | 14.5 | 0.094 | P00 | 5X5X6 |  |  | -
New | 19515034461 | SE40P000W0 | V56 EXP PLATE CNCL WINDOW SPK~ RAL9003 BRIGHT WHITE | 14.5 | 0.094 | P00 | 5X5X6 |  |  | -
New | 19515034333 | V00476VBAH | 1/2 76V INT MN UNIONxFN 0.5 ~ GPM HP RANGE CART 10; | 226.5 | 2.28 | 76V | 1/2 |  | X | -
New | 19515034357 | V01276T0DF | 1 1/4 76T FNxFN 21.0 GPM HP ~ RANGE CART 40 | 519 | 3.45 | 76T | 1 1/4 |  | X | -
New | 19515034361 | S363BJQAA8 | S363BJQ41023412 V3606 K5.6 ~ PEN 286F/93C QR BR 23 1/2 IN ~ | 361.5 | 6.04 | BJQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515034611 | F080A81G00 | 8 LONG ADJUSTABLE PIPE CLAMP ~ ANCHOR A81 GLV CS | 5119 | 104.8 | A81 | 8 |  | X | -
New | 19515034618 | F024A82G00 | 2 1/2 SHORT ADJUSTABLE PIPE ~ CLAMP ANCHOR A82 GLV CS | 4058.5 | 61.6 | A82 | 2 1/2 |  | X | -
New | 19515034621 | F050A82G00 | 5 SHORT ADJUSTABLE PIPE CLAMP~ ANCHOR A82 GLV CS | 4519 | 67.5 | A82 | 5 |  | X | -
New | 19515034624 | F100A82G00 | 10 SHORT ADJUSTABLE PIPE ~ CLAMP ANCHOR A82 GLV CS | 5719 | 112.7 | A82 | 10 |  | X | -
New | 19515034625 | F120A82G00 | 12 SHORT ADJUSTABLE PIPE ~ CLAMP ANCHOR A82 GLV CS | 6057 | 116.1 | A82 | 12 |  | X | -
New | 19515034626 | F020A83G08 | 2 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=8.00 | 3797.5 | 48.3 | A83 | 2 |  | X | -
New | 19515034627 | F024A83G08 | 2 1/2 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=8.00 | 3917 | 48.6 | A83 | 2 1/2 |  | X | -
New | 19515034628 | F030A83G08 | 3 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=8.00 | 3937 | 48.8 | A83 | 3 |  | X | -
New | 19515034629 | F040A83G08 | 4 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=8.00 | 4040 | 52.4 | A83 | 4 |  | X | -
New | 19515034630 | F050A83G08 | 5 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=8.00 | 4378.5 | 54.4 | A83 | 5 |  | X | -
New | 19515034631 | F060A83G08 | 6 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=8.00 | 4616.5 | 71.3 | A83 | 6 |  | X | -
New | 19515034632 | F080A83G08 | 8 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=8.00 | 4747 | 73.3 | A83 | 8 |  | X | -
New | 19515034633 | F100A83G08 | 10 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=8.00 | 5769.5 | 95.6 | A83 | 10 |  | X | -
New | 19515034634 | F120A83G08 | 12 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=8.00 | 5916 | 99 | A83 | 12 |  | X | -
New | 19515034636 | F020A83G11 | 2 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=11.00 | 4149.5 | 51.2 | A83 | 2 |  | X | -
New | 19515034637 | F024A83G11 | 2 1/2 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=11.00 | 4349.5 | 51.6 | A83 | 2 1/2 |  | X | -
New | 19515034638 | F030A83G11 | 3 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=11.00 | 4370 | 51.8 | A83 | 3 |  | X | -
New | 19515034639 | F040A83G11 | 4 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=11.00 | 4472.5 | 55.4 | A83 | 4 |  | X | -
New | 19515034640 | F050A83G11 | 5 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=11.00 | 4811 | 57.4 | A83 | 5 |  | X | -
New | 19515034641 | F060A83G11 | 6 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=11.00 | 5031.5 | 75.1 | A83 | 6 |  | X | -
New | 19515034642 | F080A83G11 | 8 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=11.00 | 5161.5 | 77.1 | A83 | 8 |  | X | -
New | 19515034643 | F100A83G11 | 10 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=11.00 | 6010 | 99.4 | A83 | 10 |  | X | -
New | 19515034644 | F120A83G11 | 12 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=11.00 | 6348.5 | 102.8 | A83 | 12 |  | X | -
New | 19515034645 | F020A83G14 | 2 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=14.00 | 4662 | 54.2 | A83 | 2 |  | X | -
New | 19515034646 | F024A83G14 | 2 1/2 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=14.00 | 4781.5 | 54.5 | A83 | 2 1/2 |  | X | -
New | 19515034647 | F030A83G14 | 3 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=14.00 | 4801.5 | 54.8 | A83 | 3 |  | X | -
New | 19515034648 | F040A83G14 | 4 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=14.00 | 4904.5 | 58.4 | A83 | 4 |  | X | -
New | 19515034649 | F050A83G14 | 5 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=14.00 | 5242.5 | 60.4 | A83 | 5 |  | X | -
New | 19515034650 | F060A83G14 | 6 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=14.00 | 5506 | 78.9 | A83 | 6 |  | X | -
New | 19515034651 | F080A83G14 | 8 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=14.00 | 5635 | 81 | A83 | 8 |  | X | -
New | 19515034652 | F100A83G14 | 10 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=14.00 | 6501.5 | 103.2 | A83 | 10 |  | X | -
New | 19515034653 | F120A83G14 | 12 LONG FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A83 GLV CS L1=14.00 | 6839.5 | 106.6 | A83 | 12 |  | X | -
New | 19515034654 | F020A84G03 | 2 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=3.00 | 2092.5 | 13.1 | A84 | 2 |  | X | -
New | 19515034655 | F024A84G03 | 2 1/2 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=3.00 | 2104 | 13.5 | A84 | 2 1/2 |  | X | -
New | 19515034656 | F030A84G03 | 3 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=3.00 | 2124 | 13.7 | A84 | 3 |  | X | -
New | 19515034657 | F040A84G03 | 4 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=3.00 | 2199 | 17 | A84 | 4 |  | X | -
New | 19515034658 | F050A84G03 | 5 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=3.00 | 2537 | 19 | A84 | 5 |  | X | -
New | 19515034659 | F060A84G03 | 6 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=3.00 | 2644 | 31.4 | A84 | 6 |  | X | -
New | 19515034660 | F080A84G03 | 8 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=3.00 | 2825 | 33.4 | A84 | 8 |  | X | -
New | 19515034661 | F100A84G03 | 10 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=3.00 | 3605 | 54.9 | A84 | 10 |  | X | -
New | 19515034662 | F120A84G03 | 12 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=3.00 | 3942.5 | 58.3 | A84 | 12 |  | X | -
New | 19515034663 | F020A84G04 | 2 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=4.00 | 2391.5 | 14.3 | A84 | 2 |  | X | -
New | 19515034664 | F024A84G04 | 2 1/2 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=4.00 | 2402.5 | 14.6 | A84 | 2 1/2 |  | X | -
New | 19515034665 | F030A84G04 | 3 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=4.00 | 2423.5 | 14.8 | A84 | 3 |  | X | -
New | 19515034666 | F040A84G04 | 4 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=4.00 | 2497.5 | 18.4 | A84 | 4 |  | X | -
New | 19515034667 | F050A84G04 | 5 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=4.00 | 2835 | 20.4 | A84 | 5 |  | X | -
New | 19515034668 | F060A84G04 | 6 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=4.00 | 2949 | 34.2 | A84 | 6 |  | X | -
New | 19515034669 | F080A84G04 | 8 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=4.00 | 3079 | 36.3 | A84 | 8 |  | X | -
New | 19515034670 | F100A84G04 | 10 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=4.00 | 3919 | 58.5 | A84 | 10 |  | X | -
New | 19515034671 | F120A84G04 | 12 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=4.00 | 4257 | 61.9 | A84 | 12 |  | X | -
New | 19515034672 | F020A84G05 | 2 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=5.00 | 2662 | 15.4 | A84 | 2 |  | X | -
New | 19515034673 | F024A84G05 | 2 1/2 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=5.00 | 2674 | 15.7 | A84 | 2 1/2 |  | X | -
New | 19515034674 | F030A84G05 | 3 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=5.00 | 2693.5 | 16 | A84 | 3 |  | X | -
New | 19515034675 | F040A84G05 | 4 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=5.00 | 2768.5 | 19.9 | A84 | 4 |  | X | -
New | 19515034676 | F050A84G05 | 5 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=5.00 | 3106.5 | 21.9 | A84 | 5 |  | X | -
New | 19515034677 | F060A84G05 | 6 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=5.00 | 3226 | 37.1 | A84 | 6 |  | X | -
New | 19515034678 | F080A84G05 | 8 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=5.00 | 3356 | 39.1 | A84 | 8 |  | X | -
New | 19515034679 | F120A84G05 | 12 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=5.00 | 4542.5 | 65.5 | A84 | 12 |  | X | -
New | 19515034684 | F100A84G05 | 10 SHORT FIXED PIPE CLAMP ~ ANCHOR A84 GLV CS L1=5.00 | 4204.5 | 62.1 | A84 | 10 |  | X | -
New | 19515034599 | S563DCQ049 | S563DCQ44012014 V5643 K5.6 ~ VSW 155F/68C QR WH 12 IN EXT | 329 | 3.74 | DCQ | - |  | X | -
New | 19515034732 | S34KQJS610 | V3429 K11.2 ELO UP 286F/141C ~ SR 3/4 IGS W/V9 CPL | 71 | 0.384 | QJS | - |  | X | -
New | 19515034734 | S34KRCS610 | V3407 K11.2 INM PEN 155F/68C ~ SR BR 3/4 IGS W/V9 CPL W/SHLD | 71 | 0.384 | RCS | - |  | X | -
New | 19515034736 | S34KRFS610 | V3407 K11.2 INM PEN 200F/93C ~ SR BR 3/4 IGS W/V9 CPL W/SHLD | 71 | 0.384 | RFS | - |  | X | -
New | 19515034737 | S34KRJS610 | V3407 K11.2 INM PEN 286F/141C~ SR BR 3/4 IGS W/V9 CPL W/SHLD | 71 | 0.384 | RJS | - |  | X | -
New | 19515034738 | S34KRCS61G | V3407 K11.2 PEN 155F/68C SR BR 3/4 IGS W/V9 CPL W/SPK GUARD ~ | 80.5 | 0.384 | RCS | - |  | X | -
New | 19515034740 | S34KRFS61G | V3407 K11.2 PEN 200F/93C SR BR 3/4 IGS W/V9 CPL W/SPK GUARD ~ | 80.5 | 0.384 | RFS | - |  | X | -
New | 19515034741 | S34KRJS61G | V3407 K11.2 PEN 286F/141C SR ~ BR 3/4 IGS W/V9 CPL W/SPK GRD~ | 80.5 | 0.384 | RJS | - |  |  | -
New | 19515034712 | FL01143G00 | 1x2 143 IGS CUT GRV NPL GLV ~ 25/BOX | 5 | 0.25 | 143 | 1X2 |  | X | -
New | 19515034757 | S421CFQAB0 | V4226 K4.2 HSW 200F/93C QR BLK 1/2 NPT | 62 | 0.1 | CFQ | - |  | X | -
New | 19515034990 | VB0478YBFS | 1 1/4x3/4 78Y YDFBS FNxSWT | 463 | 5.001 | 78Y | 1 1/4X3/4 |  | X | -
New | 19515034991 | VB2978YBFS | 1 1/2x1 78Y YEFCS FNxSWT | 697 | 10.23 | 78Y | 1 1/2X1 |  | X | -
New | 19515034992 | VB6478YBFS | 2x1 1/4 78Y YFFDS FNxSWT | 812 | 10.991 | 78Y | 2X1 1/4 |  | X | -
New | 19515034993 | VB6778YBFS | 2x1 1/2 78Y YFFES FNxSWT | 812 | 10.962 | 78Y | 2X1 1/2 |  | X | -
New | 19515031082 | S561YFQ414 | V5619 K5.6 UP BACK TO BACK ~ ATTIC 200F/93C QR BR 8/12 ~ | 263 | 0.1 | YFQ | - |  |  | -
New | 19515031081 | S561YFQ413 | V5618 K5.6 UP BACK TO BACK ~ ATTIC 200F/93C QR BR 4/12 ~ | 263 | 0.1 | YFQ | - |  |  | -
New | 19515035096 | S363CFQDRS | S363CFQ4NX40612 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR VC250 CTD HD ~ | 590.5 | 9.54 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515035101 | S363CFQRYE | S363CFQ4NX38412 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR VC250 CTD HD ~ | 555.5 | 9.04 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515031672 | K012UMCGRR | KIT 1 1/4 UMC GROOVED DRAIN ~ PORT RUBBER COMPONENTS | 230.5 | 0.107 | UMC | 1 1/4 | X |  | -
New | 19515016171 | S561JEQ410 | V5603 K5.6 ECLH CNCL 175F/79C~ QR BR 1/2 NPT | 63 | 0.1 | JEQ | - |  | X | Y560317501
Discontinued | 88348155270 | RWQ3460050 | 40-50 AGS ROLL SET S/460 ~ 1016MM-1270MM | 11756.5 | 36 | 460 | - |  | X | RWQ3460048
Discontinued | 88348101323 | RWQ3460060 | 54-60 PIPE AGS ROLL SET S/460 | 11756.5 | 34.06 | 460 | - |  | X | -
Discontinued | 68830451711 | SEB0000020 | ESC REC CP V36 | 17 | 0.1 | 000 | V36 ESCUTCHEONS & COLLARS |  |  | SEB000001X
Discontinued | 88348196930 | Y112128601 | GL1121 K11.2 UP 286F/141C ~ ECOH BR 3MM BULB 3/4 NPT SPK | 82 | 1 | 128 | TOOL PARTS |  | X | -
Discontinued | 88348197200 | Y560613501 | GL5606 K5.6 CONC PEN 135F/57C~ QR BR 3MM BULB 1/2 NPT SPK | 51.5 | 1 | 613 | - |  | X | S561PAQ410
Discontinued | 88348118336 | L080077XTA | 8 CPL 77-S T CF8M 316SS B/N ~ 219.1MM | 4151.5 | 23.5 | 077 | 8 |  |  | -
Change | 88348145898 | L020107GEN | 2 107N QUICKVIC RIGID CPL EHP~ VP GLV 60.3MM | 171.5 | 2.7 | 107 | 2 |  |  | C020107GE0
Change | 88348145862 | L024107GEN | 2 1/2 107N QUICKVIC RIGID CPL~ EHP VP GLV 73MM | 194.5 | 2.847 | 107 | 2.5 |  |  | C024107GE0
Change | 88348161730 | L050107GTN | 5 107N QUICKVIC RIGID CPL T ~ VP GLV 141.3MM | 414 | 7 | 107 | 5 |  | X | C050107GT0
Change | 88348145903 | L060107GEN | 6 107N QUICKVIC RIGID CPL EHP~ VP GLV 168.3MM | 541 | 6.52 | 107 | 6 |  |  | C060107GE0
Change | 88348145263 | L080107PTN | 8 107N QUICKVIC RIGID CPL T VP ORG 219.1MM | 657 | 15 | 107 | 8 |  |  | C080107PT0
Change | 88348131772 | L100107GTN | 10 107N QUICKVIC RIGID CPL T ~ VP GLV | 1694.5 | 23.6 | 107 | 10 |  | X | C100107GT0
Change | 88348131775 | L120107GTN | 12 107N QUICKVIC RIGID CPL T ~ VP GLV | 1900.5 | 27.2 | 107 | 12 |  | X | C120107GT0
Change | 19515015770 | S112ECQ610 | V1121 K11.2 ECOH UP 155F/68C ~ QR BR 3/4 NPT | 82 | 0.214 | ECQ | TOOL PARTS |  |  | Y112115501
Change | 19515015774 | S112EEQ610 | V1121 K11.2 ECOH UP 175F/79C ~ QR BR 3/4 NPT | 82 | 0.1 | EEQ | TOOL PARTS |  | X | Y112117501
Change | 19515015777 | S112EFQ6W0 | V1121 K11.2 ECOH UP 200F/93C ~ QR BRIGHT WH RAL9003 3/4 NPT | 88 | 0.1 | EFQ | TOOL PARTS |  | X | Y112120003
Change | 19515015780 | S112EJQ610 | V1121 K11.2 ECOH UP 286F/141C~ QR BR 3/4 NPT | 82 | 0.1 | EJQ | TOOL PARTS |  | X | Y112128601
Change | 19515020369 | L020109GE2 | 2 CPL 109 E TYPE A VL MEC GLV~ ND 60.3MM | 122.5 | 1.9 | 109 | 2 |  |  | -
Change | 19515020367 | L012109GE2 | 1 1/4 CPL 109 E TYPE A VL MEC~ GLV ND 42.4MM | 110 | 1.46 | 109 | 1 1/4 |  |  | -
Change | 19515020368 | L014109GE2 | 1 1/2 CPL 109 E TYPE A VL MEC~ GLV ND 48.3MM | 111.5 | 1.6 | 109 | 1 1/2 |  |  | -
Change | 19515020370 | L024109GE2 | 2 1/2 CPL 109 E TYPE A VL MEC~ GLV ND 73MM | 142.5 | 2.13 | 109 | 2 1/2 |  |  | -
Change | 19515020372 | L040109GE2 | 4 CPL 109 E TYPE A VL MEC GLV~ ND 114.3MM | 227 | 3.47 | 109 | 4 |  |  | -
Change | 19515020786 | S080UMCRV0 | 8 GxG UMC VLV ASY TRIM RIGHT ~ W/BFV 219.1MM | 4740 | 182 | UMC | 8 |  |  | -
Change | 19515022980 | S812VAQ511 | V8114 K8.0 HSW CNCL 135F/57C ~ QR BR 3/4 NPT | 78.5 | 0.1 | VAQ | - |  | X | Y811413501
Change | 68830413691 | AF73025PDL | A 8x8x6 RD TEE 25-C DI C/L ~ 37H-77 | 1564.5 | 90.4 | 025 | 8X8X6 |  | X | -
Change | 88348135160 | CFFE155PEZ | 2 1/2 155 EXP JT 0.76 MV E ~ FULLY EXPANDED GRV ORG CPL ~ | 4971 | 17 | 155 | - |  | X | -
Change | 88348142222 | CFJE155PEZ | 2 1/2 155 EXP JT 1.14 MV E ~ FULLY EXPANDED ORG CPL UPD ~ | 5431.5 | 39 | 155 | - |  | X | -
Change | 88348163812 | COXE155PEZ | 8 155 EXP JT 2.50 MV E EXP ~ GRV ORG CPL UPD NPL | 15126 | 87.5 | 155 | - |  | X | -
Change | 68830428429 | CC3692NPT0 | 3x1/2 MEC-T 920N T ORG NPT FEM 88.9x21.3MM; 1/2 FEM | 171.5 | 3.3 | 92N | 3X1/2 |  |  | -
Change | 68830429237 | CD1992NPT0 | 4x1/2 MEC-T 920N T ORG NPT FEM 114.3x21.3MM;1/2 FEM | 213.5 | 2.6 | 92N | 4X1/2 |  |  | -
Change | 88348189923 | F040A10X00 | 4 ANCHOR A10S 304SS | 3029 | 32 | A10 | 4 |  | X | -
Change | 68830406322 | F080100G00 | 8 90 LR ELL 100 GLV | 4682.5 | 66 | 100 | 8 |  | X | -
Change | 19515003065 | F0403500TC | 4 90 ELL 350 CPVC SCH 80 ~ C/E=5 | 183 | 4.15 | 350 | 4 |  | X | -
Change | 19515010229 | F0303520TC | 3 TEE 352 CPVC SCH 80 ~ C/E=4 1/4 | 86 | 2.96 | 352 | 3 |  | X | -
Change | 88348170494 | FC6435400B | 3x3x1 1/2 RD TEE 354 CPVC SCH~ 80 GRVxGRVxSOC C/E=4.25 ~ | 249 | 2.2 | 354 | 3X3X1 1/2 |  | X | -
Change | 88348146943 | G050177NES | 5 GSK 107N/177N EHP VP ~ SHORTER LEG 141.3MM | 261.5 | 0.37 | 177 | 5 |  | X | G050177LEV
Change | 68830450131 | GC07750LT0 | 2 1/2x2 GSK 750 T L/SPT RNG | 91.5 | 0.3 | 750 | 2 1/2X2 |  | X | -
Change | 88348108948 | G00478YGSK | 1/2 78Y STRAINER BSK GSK E ~ 10/BAG | 2 | 0.06 | 78Y | 1/2 |  | X | -
Change | 68830427866 | G01292N0T0 | 1 1/4/42.2 GSK 920N T | 39 | 0.053 | 92N | 1 1/4 | X |  | -
Change | 68830427868 | G01492N0T0 | 1 1/2 GSK 920N T 48.3MM | 39 | 0.061 | 92N | 1 1/2 | X |  | -
Change | 68830427871 | G02092N0T0 | 2 GSK 920N T 54MM | 39 | 0.11 | 92N | 2 | X |  | -
Change | 68830416055 | GA269200T0 | 5;6x1 1/2 GSK 920 T | 39 | 0.045 | 920 | 5;6X1 1/2 | X |  | -
Change | 68830416059 | GF329200T0 | 8x2;2 1/2 GSK 920 T | 43 | 0.2 | 920 | 8X2 1/2 | X |  | -
Change | 68830429359 | K0247050PW | KIT 2 1/2;3 OP PW 705W | 965 | 10 | 705 | 2 1/2 |  | X | -
Change | 68830467338 | K014756001 | KIT RPR/REBUILD 1 1/2-2 PISTN~ S/756/758 | 327 | 1.001 | 756 | 1 1/2 |  | X | -
Change | 88348103510 | K080768026 | KIT 8/219.1MM VLV REBUILD ~ S/768/769 ACT VLV | 1907.5 | 6.6 | 768 | 8 |  | X | -
Change | 88348151195 | K020870000 | KIT 2 870 SEAL PTFE COMPOSITE~ W/SPRING | 344.5 | 0.36 | 870 | 2 |  | X | -
Change | 88348151196 | K024870000 | KIT 2 1/2 870 SEAL PTFE ~ COMPOSITE W/SPG RPLMT | 407 | 0.4 | 870 | 2 1/2 |  | X | -
Change | 88348151197 | K030870000 | KIT 3 870 SEAL PTFE COMPOSITE~ W/SPG RPLMT | 453.5 | 0.44 | 870 | 3 |  | X | -
Change | 88348151198 | K040870000 | KIT 4 870 SEAL PTFE COMPOSITE~ W/SPG RPLMT | 526.5 | 0.58 | 870 | 4 |  | X | -
Change | 88348151200 | K060870000 | KIT 6 870 SEAL PTFE COMPOSITE~ W/SPG RPLMT | 712 | 0.72 | 870 | 6 |  | X | -
Change | 88348151201 | K080870000 | KIT 8 870 SEAL PTFE COMPOSITE~ W/SPG RPLMT | 895.5 | 0.9 | 870 | 8 |  | X | -
Change | 68830445528 | L020077PT1 | 2 CPL 77 FS-T ORG ~ | 186 | 2.82 | 077 | 2 |  |  | -
Change | 88348190990 | L050607PP0 | 5 607 QUICKVIC RIGID CPL F/CU~ P VP PNT CU | 356.5 | 5.26 | 607 | 5 |  | X | -
Change | 88348190991 | L060607PP0 | 6 607 QUICKVIC RIGID CPL F/CU~ P VP PNT CU | 470.5 | 5.8 | 607 | 6 |  | X | -
Change | 88348190992 | L080607PP0 | 8 607 QUICKVIC RIGID CPL F/CU~ P VP PNT CU | 725.5 | 7.735 | 607 | 8 |  | X | -
Change | 88348194121 | L020807GP0 | 2 807N QUICKVIC RIGID CPL P ~ VP GLV 60.3MM | 176 | 2.7 | 807 | 2 |  | X | -
Change | 88348194122 | L024807GP0 | 2 1/2 807N QUICKVIC RIGID CPL~ P VP GLV 73MM | 199.5 | 2.847 | 807 | 2 1/2 |  | X | -
Change | 88348193410 | L030807HP0 | 3 807N QUICKVIC RIGID CPL P ~ VP BLUE 88.9MM | 183.5 | 3.6 | 807 | 3 |  |  | -
Change | 88348193411 | L040807HP0 | 4 807N QUICKVIC RIGID CPL P ~ VP BLUE 114.3MM | 254 | 4.92 | 807 | 4 |  |  | -
Change | 88348194125 | L060807GP0 | 6 807N QUICKVIC RIGID CPL P ~ VP GLV 168.3MM | 556 | 8 | 807 | 6 |  |  | -
Change | 88348193412 | L060807HP0 | 6 807N QUICKVIC RIGID CPL P ~ VP BLUE 168.3MM | 427.5 | 8 | 807 | 6 |  |  | -
Change | 88348195327 | L100807HP0 | 10 807N QUICKVIC RIGID CPL P ~ VP BLUE 273MM | 1306 | 23.35 | 807 | 10 |  | X | -
Change | 88348195970 | L120807GP0 | 12 807N QUICKVIC RIGID CPL P ~ VP GLV 323.93MM | 1953 | 27.7 | 807 | 12 |  | X | -
Change | 88348195969 | L120807HP0 | 12 807N QUICKVIC RIGID CPL P ~ VP BLUE 323.9MM | 1458.5 | 27.7 | 807 | 12 |  | X | -
Change | 88348198396 | L040856HP0 | 4 CPL 856 P VP BLUE 114.3MM | 142 | 5.9 | 856 | 4 |  | X | -
Change | 88348198876 | L040857HP0 | 4 CPL 857 P VP BLUE 114.3MM | 137 | 6.1 | 857 | 4 |  | X | -
Change | 88348150896 | L020870S00 | 2 CPL 870 PTFE ZN 60.3MM | 585 | 7.95 | 870 | 2 |  | X | -
Change | 88348150897 | L024870S00 | 2 1/2 CPL 870 PTFE ZN 73.0MM | 705.5 | 8.4 | 870 | 2 1/2 |  | X | -
Change | 88348150898 | L030870S00 | 3 CPL 870 PTFE ZN 88.9MM | 740.5 | 10.15 | 870 | 3 |  | X | -
Change | 88348150899 | L040870S00 | 4 CPL 870 PTFE ZN 114.3MM | 865 | 17.75 | 870 | 4 |  | X | -
Change | 88348150900 | L060870S00 | 6 CPL 870 PTFE ZN 168.3MM | 1161.5 | 22.5 | 870 | 6 |  | X | -
Change | 88348150975 | L080870S00 | 8 CPL 870 PTFE ZN 219.1MM | 1533.5 | 36.5 | 870 | 8 |  | X | -
Change | 19515004340 | LC07875GP0 | 2 1/2x2 CPL 875 P VP GLV | 297 | 2.5 | 875 | 2 1/2X2 |  | X | -
Change | 19515004331 | LC43875GP0 | 3x2 CPL 875 P VP GLV | 341.5 | 4.88 | 875 | 3X2 |  | X | -
Change | 19515002910 | LC49875GP0 | 3x2 1/2 CPL 875 P VP GLV | 297 | 3.8 | 875 | 3X2 1/2 |  | X | -
Change | 19515004333 | LD44875GP0 | 4x3 CPL 875 P VP GLV | 461 | 6.7 | 875 | 4X3 |  | X | -
Change | 19515005953 | LE79875GP0 | 6x4 CPL 875 P VP GLV | 904.5 | 16.7 | 875 | 6X4 |  | X | -
Change | 88348194025 | L040877HP0 | 4 877N CPL P VP BLUE 114.3MM | 259 | 7.4 | 877 | 4 |  | X | -
Change | 68830409737 | N220412568 | 412 BLADE ANGLD GRV.375#220568 | 749 | 0.12 | 412 | 22/559MM | X |  | -
Change | 68830409738 | N220412569 | 412 BLADE ANGLE GRV .500 ~ #220569 | 749 | 0.13 | 412 | 22/559MM | X |  | -
Change | 68830409767 | N220412679 | 412 BLADE STR GRV .500 #220679 | 749 | 0.13 | 412 | 22/559MM | X |  | -
Change | 68830409768 | N220412680 | 412 BLADE STR GRV .375 #220680 | 749 | 0.12 | 412 | 22/559MM | X |  | -
Change | 88348130689 | P0047222XT | 3/8-1/2 HDL EXT F/722 BLV | 31.5 | 0.1 | 722 | 1/2 |  | X | -
Change | 68830407150 | P030741Z01 | 3 WSR 741 PLT | 230 | 0.406 | 741 | 3 | X |  | -
Change | 68830424491 | P024784001 | HW 2 1/2-6 CBV 52186002 | 203.5 | 0.35 | 784 | 2 1/2 | X |  | -
Change | 88348179646 | P060809N03 | 6 S/809N RNG POSITIONING CLAMP | 71.5 | 1.6 | 809 | 6 | X |  | -
Change | 88348169940 | P024972EKG | 2 1/2 NSF ELASTOMER KIT F/ ~ 2 1/2 GRV ONLY | 194.5 | 2 | 972 | 2 1/2 |  | X | -
Change | 88348169941 | P030972EK0 | 3 NSF ELASTOMER KIT F/THD/FLG/ GRV | 194.5 | 2 | 972 | 3 |  | X | -
Change | 88348169943 | P060972EK0 | 6 NSF ELASTOMER KIT F/THD/FLG/ GRV | 578.5 | 3 | 972 | 6 |  | X | -
Change | 88348169947 | P000973PIL | PILOT PC-3Q-WD-M F/73Q & 794 | 1648.5 | 5 | 973 | MISCELLANEOUS |  | X | -
Change | 88348182160 | S27JACQ410 | V2704 K5.6 UP 155F/68C QR BR ~ 1/2 IGS W/V9 COUPLING | 69.5 | 0.525 | ACQ | - |  |  | -
Change | 88348182115 | S34KACQ510 | V3402 K8.0 UP 155F/68C QR BR ~ 3/4 IGS W/V9 COUPLING | 84.5 | 0.64 | ACQ | - |  |  | -
Change | 88348182161 | S27JAFQ410 | V2704 K5.6 UP 200F/93C QR BR ~ 1/2 IGS W/V9 COUPLING | 69.5 | 0.525 | AFQ | - |  |  | -
Change | 19515015325 | S281AFQ110 | V2815 K2.8 UP 200F/93C QR BR ~ 1/2 NPT | 56 | 0.1 | AFQ | - |  | X | Y281520001
Change | 88348182116 | S34KAFQ510 | V3402 K8.0 UP 200F/93C QR BR ~ 3/4 IGS W/V9 COUPLING | 84.5 | 0.64 | AFQ | - |  |  | -
Change | 19515015615 | S421AFQA10 | V4215 K4.2 UP 200F/93C QR BR ~ 1/2 NPT | 56 | 0.1 | AFQ | - |  | X | Y421520001
Change | 19515015629 | S421AFSA10 | V4261 K4.2 UP 200F/93C SR BR ~ 1/2 NPT | 56 | 0.1 | AFS | - |  | X | Y426120001
Change | 88348182163 | S27JAJQ410 | V2704 K5.6 UP 286F/141C QR BR~ 1/2 IGS W/V9 COUPLING | 69.5 | 0.525 | AJQ | - |  |  | -
Change | 88348182129 | S34KAJQ510 | V3402 K8.0 UP 286F/141C QR BR~ 3/4 IGS W/V9 COUPLING | 84.5 | 0.64 | AJQ | - |  |  | -
Change | 19515015535 | S421BCQA20 | V4201 K4.2 PEN 155F/68C QR CP~ 1/2 NPT | 60.5 | 0.1 | BCQ | - |  | X | Y420115502
Change | 19515015545 | S421BFQA20 | V4201 K4.2 PEN 200F/93C QR CP~ 1/2 NPT | 60.5 | 0.1 | BFQ | - |  | X | Y420120002
Change | 19515015336 | S281BJQ110 | V2801 K2.8 PEN 286F/141C QR BR 1/2 NPT | 56 | 0.1 | BJQ | - |  | X | -
Change | 19515015364 | S421CCQA10 | V4226 K4.2 HSW 155F/68C QR BR~ 1/2 NPT | 43.5 | 0.1 | CCQ | - |  | X | -
Change | 19515015186 | S281CEQ110 | V2826 K2.8 HSW 175F/79C QR BR~ 1/2 NPT | 43.5 | 0.1 | CEQ | - |  | X | -
Change | 19515015999 | S281CFQ1W0 | V2826 K2.8 HSW 200F/93C QR ~ BRIGHT WH 1/2 NPT | 53.5 | 2.23 | CFQ | - |  |  | Y282620003
Change | 88348188127 | S363CFQ4B0 | S363CFQ4B020012 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR BLK RAL9004 ~ | 366.5 | 5.34 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
Change | 19515015778 | S112EFQ610 | V1121 K11.2 ECOH UP 200F/93C ~ QR BR 3/4 NPT | 82 | 0.1 | EFQ | TOOL PARTS |  | X | Y111320001
Change | 19515015778 | S112EFQ610 | V1121 K11.2 ECOH UP 200F/93C ~ QR BR 3/4 NPT | 82 | 0.1 | EFQ | TOOL PARTS |  | X | Y112120001
Change | 19515015778 | S112EFQ610 | V1121 K11.2 ECOH UP 200F/93C ~ QR BR 3/4 NPT | 82 | 0.1 | EFQ | TOOL PARTS |  | X | Y111320001
Change | 19515015778 | S112EFQ610 | V1121 K11.2 ECOH UP 200F/93C ~ QR BR 3/4 NPT | 82 | 0.1 | EFQ | TOOL PARTS |  | X | Y112120001
Change | 19515015750 | S112FFS610 | V1113 K11.2 ECOH PEN 200F/93C~ SR BR 3/4 NPT | 76 | 0.1 | FFS | TOOL PARTS |  |  | -
Change | 19515015462 | S301KEQ220 | V3010 K3.0 RES PEN 175F/79C ~ QR CP 1/2 NPT | 48 | 0.1 | KEQ | TOOL PARTS |  | X | Y301017502
Change | 19515015514 | S441LCQN20 | V4431 K4.4 RES HSW 155F/68C ~ QR CP 1/2 NPT | 49.5 | 0.1 | LCQ | - |  | X | Y443115502
Change | 19515015520 | S441LEQN20 | V4431 K4.4 RES HSW 175F/79C ~ QR CP 1/2 NPT | 49.5 | 0.1 | LEQ | - |  | X | Y443117502
Change | 88348131579 | S271WCQ41B | V2754 K5.6 CNVTL 300 PSI ~ 155F/68C QR BR W/CP DEFL 1/2 ~ | 134 | 0.15 | WCQ | V2701 & V2705 SUBASSEMBLIES |  |  | -
Change | 19515015496 | S812WJQ510 | V8125 K8.0 CNVTL 286F/141C QR~ BR 3/4 NPT | 58 | 0.1 | WJQ | - |  | X | -
Change | 68830428481 | SE21000020 | 1/2 FLSH ESC CP | 2.5 | 0.05 | 000 | 5X4X3 |  |  | -
Change | 68830428482 | SE21000040 | 1/2 FLSH ESC WH | 2.5 | 0.05 | 000 | 5X4X3 |  |  | -
Change | 68830427813 | S006751C01 | 3/4 NPT ANGLE VLV 751 90 DEG ~ BRZ 300 PSI | 248 | 0.75 | 751 | 3/4 |  | X | -
Change | 68830491133 | S006751C03 | 3/4 NPT DRAIN VLV 768/769 ~ W/THREE 1/2 NPT OUTLETS | 889.5 | 4.75 | 751 | 3/4 |  |  | -
Change | 68830445064 | S080751K06 | KIT 8 751/756/758 CLPR & SEAL~ ASY | 4241 | 15 | 751 | 8 |  | X | -
Change | 68830430383 | S080751K11 | KIT 8 ACV VERT TRM 751 | 2165.5 | 16 | 751 | 8 | X |  | -
Change | 68830445201 | S002756C04 | 1/4 NPT IN LINE BALL CKV SPG ~ LOADED SOFT SEAT BRZ | 274 | 0.1 | 756 | 1/4 |  | X | -
Change | 88348175887 | S020760321 | VSR-2 WATER FLOW INDICATOR | 697 | 4.1 | 760 | 2 |  |  | -
Change | 88348175886 | S024760322 | VSR-2 1/2 WATER FLOW INDICATOR | 697 | 4.1 | 760 | 2 1/2 |  |  | -
Change | 88348175889 | S030760324 | VSR-3 WATER FLOW INDICATOR | 697 | 4.6 | 760 | 3 |  |  | -
Change | 88348175875 | S040760325 | VSR-4 WATER FLOW INDICATOR | 697 | 5.2 | 760 | 4 |  |  | -
Change | 88348175873 | S060760327 | VSR-6 WATER FLOW INDICATOR | 697 | 6.59 | 760 | 6 |  |  | -
Change | 68830487561 | S130760K01 | KIT REPLACEMENT SHFT 760 ~ WATER MTR ALARM | 372.5 | 0.5 | 760 | 13 |  | X | -
Change | 68830473297 | S240760K01 | KIT 24 EXT SHFT 760 WATER MTR~ ALARM 2 FT LTH | 452.5 | 0.5 | 760 | 24/609.6MM |  | X | -
Change | 68830453648 | S014798050 | LOW PRS ACT ASY 798 PNEU DI ~ LPA-PDI | 5409 | 12 | 798 | 1 1/2 |  |  | -
Change | 88348161150 | S0109A7N47 | WW-010-A71-N-S-N5 ~ 1 9A7 AUTO(AIR-RELEASE) ~ | 1204 | 12.5 | 9A7 | 1 |  | X | -
Change | 88348161161 | S0109C3P27 | WW-1-C30-P-S-NP-WD ~ 1 9C3 COMBINATION AIR VLV ~ | 358.5 | 1.75 | 9C3 | 1 |  | X | -
Change | 88348161162 | S0209C3P27 | WW-2-C30-P-S-NP-WD ~ 2 9C3 COMBINATION AIR VLV ~ | 701.5 | 3.4 | 9C3 | 2 |  | X | -
Change | 88348162987 | S080968F0G | BC-8-70F-P2-Y-C-V2-EB ~ 8 968-F STRAINER Y-PATTERN ~ | 5687 | 210 | 968 | 8 |  | X | -
Change | 88348178360 | S024972PLG | BC-2.5-720-2B-P2-Y-C-V2-EB- ~ 000-NN-NV-HR-cC 1/2 972-2B ~ | 6398 | 29 | 972 | 2 1/2 |  | X | -
Change | 88348162968 | S030972S0G | BC-030-72S-0B-P2-Y-C-V2-EB-000 -NN-H-NSV-HR-cC COMB PRS RD ~ | 13179 | 70 | 972 | 3 |  | X | -
Change | 88348162970 | S040972S0G | BC-040-72S-H-NSF-Y-C-V2-EB-NN- VS 4 972S-H PRS RED SYS ~ | 15192 | 123 | 972 | 4 |  | X | -
Change | 88348162549 | S01497940G | BC-014-794-P2-Y-C-V2-EB-NN-NOS NOS-HR 1 1/2 979-4 EXCESSIVE ~ | 3533.5 | 20 | 979 | 1 1/2 |  | X | -
Change | 88348162684 | S02097940G | BC-020-794-P2-Y-C-V2-EB-NN-NOS NOS-HR 2 979-4 EXCESSIVE PRS ~ | 3672.5 | 23 | 979 | 2 |  | X | -
Change | 88348162689 | S06097940G | BC-060-794-P2-Y-C-V2-EB-NN- ~ NOS-HR 6 979-4 EXCESSIVE PRS ~ | 9300 | 165 | 979 | 6 |  | X | -
Change | 88348155872 | V0407PR021 | 4 TA-PILOT-R ANSI 150 ~ DpL=4-21 PSI | 11070.5 | 70.55 | 7PR | 4 |  |  | -
Change | 68830453288 | V030726X01 | 3 BLV 726-S 316SS BDY & TRM ~ 2 POS HDL W L/D B030122616 | 3419 | 17.18 | 726 | 3 |  |  | -
Change | 68830452281 | V040726X01 | 4 BLV 726-S 316SS BDY & TRM ~ 2 POS HDL W L/D B040822616 | 5435 | 45.7 | 726 | 4 |  |  | -
Change | 68830460890 | V060726X01 | 6 BLV 726-S 316SS BDY & TRM ~ 2 POS HDL W L/D B060822616 | 13048 | 82 | 726 | 6 |  |  | -
Change | 88348133837 | V020727P0A | 2 727 HP BLV CS STEM & BALL ~ 60.3MM | 196.5 | 7.38 | 727 | 2 |  |  | -
Change | 88348133075 | V020727P0X | 2 HP BLV 727 SS STEM & BALL ~ 60.3MM | 288 | 7.39 | 727 | 2 |  |  | -
Change | 88348134643 | V020727P1A | 2 727 HP BLV CS STEM & ~ UNI-DIRECTIONAL BALL 60.3MM | 230.5 | 7.38 | 727 | 2 |  |  | -
Change | 88348133839 | V030727P0A | 3 727 HP BLV CS STEM & BALL | 443 | 16.71 | 727 | 3 |  |  | -
Change | 88348133085 | V030727P0X | 3 HP BLV 727 SS STEM & BALL ~ 88.9MM | 579 | 16.71 | 727 | 3 |  |  | -
Change | 88348134647 | V030727P1X | 3 HP BLV 727 SS STEM & ~ UNI-DIRECTIONAL BALL 88.9MM | 678.5 | 16.71 | 727 | 3 |  |  | -
Change | 88348133840 | V040727P0A | 4 727 HP BLV CS STEM & BALL | 822 | 35.41 | 727 | 4 |  |  | -
Change | 88348133090 | V040727P0X | 4 HP BLV 727 SS STEM & BALL ~ 114.3MM | 869.5 | 35.43 | 727 | 4 |  |  | -
Change | 88348134649 | V040727P1A | 4 727 HP BLV CS STEM & ~ UNI-DIRECTIONAL BALL 114.3MM | 963.5 | 35.41 | 727 | 4 |  |  | -
Change | 88348137207 | V040727T1A | 4 727 HP BLV CS STEM & BALL ~ MALE THD EF UNI-DIRECTIONAL ~ | 1109 | 35.41 | 727 | 4 |  |  | -
Change | 88348133841 | V060727P0A | 6 727 HP BLV CS STEM & BALL | 2466 | 87.77 | 727 | 6 |  |  | -
Change | 88348186474 | V080771BM0 | 8 GATE VLV GRV 771M OS&Y BLK ~ FBE T RESILIENT WEDGE W/HW | 5221.5 | 170 | 771 | 8 |  | X | -
Change | 88348186475 | V100771BM0 | 10 GATE VLV GRV 771M OS&Y BLK~ FBE T RESILIENT WEDGE W/HW | 7027.5 | 344.7 | 771 | 10 |  | X | -
Change | 88348110228 | V01478YBFS | 1 1/2 78Y YEFES FNxSWT ~ | 697 | 5.43 | 78Y | 1 1/2 |  | X | -
Change | 88348196722 | Y00325426W | 1/2 WHT REC ESC 3/4 ADJ ~ GL325426-W | 2.5 | 0.1 | 254 | 3/8 |  | X | -
Change | 19515021015 | F0603500TC | 6 90 ELL 350 CPVC SCH 80 ~ C/E=6 1/2 | 313.5 | 7.85 | 350 | 6 |  |  | -
Change | 19515020371 | L030109GE2 | 3 CPL 109 E TYPE A VL MEC GLV~ ND 88.9MM | 168 | 2.64 | 109 | 3 |  |  | -
Change | 88348159329 | S271KCQHW0 | V2740 K4.9 RES PEN 155F/68C ~ QR BRIGHT WHITE RAL9003 | 39 | 0.3 | KCQ | V2701 & V2705 SUBASSEMBLIES |  | X | -
Change | 88348170273 | S271KEQHW0 | V2740 K4.9 RES PEN 175F/79C ~ QR BRIGHT WHITE RAL9003 | 39 | 0.3 | KEQ | V2701 & V2705 SUBASSEMBLIES |  | X | -
Change | 19515024425 | S421CEQAW0 | V4226 K4.2 HSW 175F/79C QR ~ BRIGHT WHITE 1/2 NPT | 43.5 | 0.1 | CEQ | - |  | X | Y422617503
Change | 19515024089 | FA96799XEF | 1x18 799 HOSE MALExFEM ~ SWVL | 204.5 | 1.45 | 799 | 1X18 |  | X | -
Change | 19515025579 | P0147SMHSG | 1 1/2 FEM NPT TEMP HSG W/TEMP~ POCKET | 161.5 | 1.76 | 7SM | 1 1/2 | X |  | -
Change | 19515000990 | A310AQBH2C | 31 AH2-C2C BRD FLEX HOSE ASY ~ 25.4MM IGS W/COUPLINGS 10/BOX~ | 167 | 2.85 | AQB | - | X |  | -
Change | 19515028406 | S0167C7100 | 7C7 RSR MNT PKG NXT 1/6 HP ~ VIC16A 110V/60HZ | 3400 | 29 | 7C7 | 1 3/4 |  |  | -
Change | 19515028407 | S0027C7100 | 7C7 RSR MNT PKG NXT 1/4 HP ~ VIC16A 110V/60HZ | 3650 | 29.1 | 7C7 | 1/4 |  |  | -
Change | 19515028408 | S0047C7100 | 7C7 RSR MNT PKG NXT 1/2 HP ~ VIC50A 110V/60HZ | 4300 | 34 | 7C7 | 1/2 |  |  | -
Change | 19515028409 | S0067C7100 | 7C7 RSR MNT PKG NXT 3/4 HP ~ VIC75A 110V/60HZ | 5650.5 | 51.7 | 7C7 | 3/4 |  |  | -
Change | 19515028410 | S0107C7100 | 7C7 RSR MNT PKG NXT 1 HP ~ VIC100A 110V/60HZ | 6200 | 51.9 | 7C7 | 1 |  |  | -
Change | 19515028930 | S380P00000 | V38 CVR SEAL GSK WHT NITRILE ~ 10 PCS/BAG | 11 | 0.2 | P00 | 38 | X |  | -
Change | 19515030585 | CC3992NGEX | 3x1 1/4 MEC-T 920N E GLV NPT ~ FEM 316SS B/N 88.9x42.4MM GLV~ | 638.5 | 3.7 | 92N | 3X1 1/4 |  | X | -
Change | 88348148590 | S271BFQ4W0 | V2708 K5.6 PEN 200F/93C QR ~ BRIGHT WHITE RAL9003 1/2 NPT | 47.5 | 0.165 | BFQ | V2701 & V2705 SUBASSEMBLIES |  | X | -
Change | 19515031875 | S33LPFQ004 | S33LPFQ42018015 V3302 K5.6 ~ CNCL PEN IGS W/V9 CPL ~ | 443 | 2.94 | PFQ | - |  | X | -
Change | 19515031197 | K000867K05 | 2300-000HC REPAIR KIT(NBR ~ ELASTOMERS & SHAFT ASSY) ~ | 270 | 0.317 | 867 | MISCELLANEOUS |  | X | -
Change | 19515030916 | LK27118GE0 | 1x1 OTLT CPL 118 E TYPE A VL ~ GLV IGS | 51 | 2.4 | 118 | 1X1 |  | X | -
Change | 19515022917 | S000767ASC | SOLENOID COIL ASSEMBLY ASCO ~ #X200545685001F1 | 1259.5 | 1.001 | 767 | MISCELLANEOUS |  | X | -
Change | 19515033566 | S36LCCQ013 | S36LCCQ4NX16013 V3610 K5.6 HSW IGS W/V9 155F/68C QR VC250 ~ | 393 | 4.54 | CCQ | - |  | X | -
Change | 19515033424 | S363BJSL09 | S363BJS5NX13012 V3607 K8.0 ~ PEN 286F/141C SR VC250 CTD HD~ | 347 | 3.94 | BJS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
Change | 19515033588 | S33LPFQ014 | S33LPFQ44024015 V3302 K5.6 ~ CNCL PEN 200F/93C QR WH 24 IN~ | 460 | 6.14 | PFQ | - |  | X | -
Change | 19515033345 | S368CCQ322 | S368CCQ4NX23013 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR VC250 CTD HD ~ | 425 | 5.94 | CCQ | INTERNATIONAL SPRINKLERS |  | X | -
Change | 19515033383 | S1008671T0 | FP-100-43T--H-C-A5-ER-NN 10 ~ 43T PRS RELIEF VLV 150 LB ~ | 20773.5 | 400 | 867 | 10 |  | X | -
Change | 19515033789 | S49LSGRM1F | V4992 K22.4 ESFR PEN 212F/100C FR BR 1 IGS W/V9 CPL | 71.5 | 0.355 | SGR | - |  | X | -
Change | 19515033783 | S493SDRM1F | V4992 K22.4 ESFR PEN 165F/74C~ FR BR 1 NPT | 60.5 | 0.64 | SDR | - |  | X | -
Change | 19515033784 | S493SGRM1F | V4992 K22.4 ESFR PEN 212F/100C FR BR 1 NPT | 60.5 | 0.64 | SGR | - |  | X | -
Change | 19515033785 | S49HSDRM1F | V4992 K22.4 ESFR PEN 165F/74C~ FR BR 1 IGS | 60.5 | 0.64 | SDR | - |  | X | -
Change | 19515033786 | S49HSGRM1F | V4992 K22.4 ESFR PEN 212F/100C FR BR 1 IGS | 60.5 | 0.355 | SGR | - |  | X | -
Change | 19515033788 | S49LSDRM1F | V4992 K22.4 ESFR PEN 165F/74C~ FR BR 1 IGS W/V9 CPL | 71.5 | 0.481 | SDR | - |  | X | -
Change | 19515033827 | S3506D00C0 | V35 CVR PL SUBASY 165F/74C ~ ~ BRUSHED CHROME | 34.5 | 0.2 | 6D0 | 35 |  | X | -
Change | 19515033260 | S060745DPL | SD06074503A1H41 6 DLG PNU 745~ NO PANEL NO CMP RED | 80789.5 | 660 | 745 | 6 |  | X | -
Change | 19515033419 | S363BJSL07 | S363BJS5NX12412 V3607 K8.0 ~ PEN 286F/141C SR VC250 CTD HD~ | 325 | 3.84 | BJS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
Change | 68830459624 | S363CCQ379 | S363CCQ42038413 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR CP 38 1/2 IN ~ | 511.5 | 9.04 | CCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
Change | 19515034295 | S34KRFQ610 | V3408 K11.2 ELO PEN 200F/93C ~ QR 3/4 IGS W/V9 CPL W/SHIELD | 85 | 0.384 | RFQ | - |  | X | -
Change | 19515034296 | S34KRJQ610 | V3408 K11.2 ELO PEN 286F/141C~ QR 3/4 IGS W/V9 CPL W/SHIELD | 85 | 0.384 | RJQ | - |  | X | -